Огарок свечи электрику больше не нужен.

В процессе проведения профилактических работ на энергетических объектах, в соответствии с действующими правилами и инструкциями,  постоянно проводится контроль качества болтовых и контактных соединений.  Необходимость этого контроля объясняется тем, что в местах плохих электрических контактов возникает, так называемое, переходное сопротивление и в таких местах  возникают значительные перегревы.

Допустимый нагрев контактных соединений и проводов определяется правилами.

Для поиска мест перегревов используется несколько методик.

- визуальный осмотр мест соединений и контактов. Зачистка контактов и подтягивание болтовых и винтовых соединений, затяжка гаек на шпильках.

- Определение температуры  ощупыванием  мест соединений после снятия напряжения (опасно, необходимо время для разряда цепей, чрезвычайно трудоемко)

- Наклейка «температурных марок» - наклеек с нанесенным на них составом, который меняет свой цвет в процессе воздействия температуры выше некоторой пороговой. Такие марки позволяют контролировать температуру. Они существуют двух типов - восстанавливающие свой цвет после охлаждения и меняющие цвет необратимо при перегреве.

- На практике, и это допускается правилами, используется следующий метод определения температур на токоведущих элементах, находящихся под напряжением:  кусок парафина, обычно это огарок свечи, вставляется в держатель  изолирующей штанги и этим куском электрик касается контактов и  мест соединений  токоведущих шин. Поскольку температура плавления парафина от 63 до 70(С, то факт плавления   парафина на контактном соединении свидетельствует о нагреве, близком или превысившем опасный предел. Нет необходимости говорить об опасности такого метода измерения. Приходится открывать решетки защитного ограждения, снимать или зажимать контакты блокировки и т.п.

- Использование методов инфракрасной диагностики – ручных неконтактных пирометров и тепловизионного оборудования.

Однако проверка температуры на находящихся под напряжением токоведущих шинах и контактах коммутирующих устройств – достаточно опасная процедура.

Для измерения температуры элементов электрического оборудования, соединений, контактов и т. п. целесообразно использовать неконтактный  инфракрасный  термометр (пирометр).

Температура многих элементов электрического оборудования дает достаточно точную и полную информацию о состоянии этих элементов и о режиме их работы. Так, если сравнивать температуру соединений токоведущих шин или проводов в различных точках, то при протекании одного и того же  тока на участках с плохими электрическими контактами из-за большого переходного сопротивления нагрев этих участков будет больше, а температура станет показателем качества соединения и сигналом к проведению ремонтных работ. При этом для выявления дефектных участков нет необходимости отключать оборудование и выявлять эти участки ощупыванием руками или проводить сплошное подтягивание всех без исключения резьбовых соединений. Неконтактный ручной  инфракрасный пирометр без прикосновения к токоведущим, вращающимся или движущимся частям оборудования  позволяет практически мгновенно произвести оценку состояния оборудования, выявить потенциально опасные участки и оперативно принять правильное  решение.

Для работы в промышленных условиях в зависимости от характера решаемых задач, диапазона измеряемых температур и расстояний до объекта можно выбрать модели пирометров, выпускаемых НТЦ УП РАН, наиболее полно отвечающие требованиям потенциального пользователя неконтактных пирометров.

Несмотря на то, что в неконтактных пирометрах используются  самые современные достижения высоких технологий, пользование такими пирометрами доступно персоналу любой квалификации. Достаточно навести пирометр на поверхность  объекта, температуру которого необходимо измерить, нажать на курок  и считать значение измеренной температуры с дисплея. Лазер, встраиваемый во многие модели, указывает точку, в окрестности  которой производится измерение температуры. Это в особенности удобно, когда объект  имеет ограниченные размеры или  в зоне измерений  плохое  освещение.

Неконтактные пирометры нашего предприятия идеально приспособлены для работы в жестких производственных условиях.  Эргономичная форма,  прочный корпус, простота использования и большие возможности делают приборы данного класса незаменимыми для решения задач грамотной эксплуатации оборудования и профилактики  аварий на производстве.

НТЦ УП РАН

##### Научно-Технологический Центр Уникального Приборостроения Российской Академии Наук

117342, Москва, ул. Бутлерова, 15,  тел. +7 – 925 - 5063512

E-mail: 5063512@mail.ru

# Text boxes

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

###### Главным энергетикам, линейному персоналу